| Организация (контактное лицо, телефон) |  |  |  |  |  |  |  |  | Проект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общие характеристики и характеристики арматуры |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 | Моментные выключатели □ одиночные □ сдвоенные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество _________шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Производитель |  |  |  |  |  |  |  | 18 | Индикатор работы привода (блинкер) * |  |  |  |  |  |  | □ да □ нет |  |  |  |
| 3 | Тип арматуры |  |  |  |  |  |  |  | 19 | Механический указатель положения □ да □ нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Типоразмер Ду(DN)____мм Ру(PN)____МПа |  |  |  |  |  |  |  | 20 | Защитная труба для выдвижного штока арматуры |  |  |  |  |  |  |  |  | □ да □ нет |  |
| 5 | Назначение □ регулирующая □ запорная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 | Модель привода или ком. № (если известен) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Крутящий момент (усилие, Н) |  |  |  |  |  | Ммакс______Нм (Мрег______Нм) |  | 22 | Дистанционный указатель положения |  |  |  | □ (4-20 мА) □Потенциометр |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Режим работы | □ кол-во запусков в час__________ □ S4=25 % (стандарт) □ S4=50 % или □ S2=15(10) мин (стандарт) □ S2=30 мин □ другой ___________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Характеристики кабеля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 | Комплект кабельных вводов |  |  |  |  |  |  |  | □ да □ нет |  |  |
| 8 | Требуемое время закрытия арматуры |  |  |  |  |  |  | _________сек | 24 | Тип кабеля □бронированный □небронированный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 | Наружный диаметр кабеля, количество |  |  |  |  | Ø____, ___шт; Ø ____, ___шт; Ø ____, ___шт; Ø ____, ___шт |  |  |  |  |  |
| 9 | Температура окружающей среды |  |  |  |  |  |  | мин._____ макс._____ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Дополнительная информация по арматуре: |  |  |  |  |  |  |  | 26 | Схема подключения (если известна) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Многооборотная: - Количество оборотов на закрытие _____об - Размер присоединительного фланца / Тип присоединения по ОСТ ______ Четвертьоборотная: Угол поворота _____о - Размер присоединительного фланца F____ - Тип обработки втулки ___________ Прямоходная: - Ход штока ______мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Характеристики встроенного блока управления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 | Блок управления |  |  |  |  |  | □ да □ нет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 | Тип блока управления** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Характеристики привода |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 | Питание цепей управления |  |  |  |  | □от встроенного источника □от внешнего источника |  |  |  |  |  |
| 11 | Напряжение питания |  |  |  | □ 380 В/50Гц/3ф □ 220 /50Гц/1ф □ 24 В DC □ другое ___В/__Гц/_ф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 | Местное управление | Кнопки откр/стоп/закрыть □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Исполнение привода |  | □ общепромышленное □ взрывозащищенное (1ExdeIICT4) □ атомное (для АЭС по ТУ) □ шахтное (PB ExedI) морское |  |  |  |  |  |  |  | Селектор местн/стоп/дист □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 | Дистанционное управление (укажите, что необходимо) *** □ 24 В DC □ 4…20 мА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Защита оболочки привода по IP |  | □ IP67 □ IP68 (стандарт, также рекомендуется при угрозе затопления привода) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Защита оболочки привода от коррозии |  |  | □ KN (стандарт) □ KS (агрессивная среда) □ KX (экстр. агрессивная среда) |  |  |  |  | 32 | Дублирование по цифровой шине |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □ да □ нет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 | Монтаж блока управления |  | □ на приводе □ настенный |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 | Особые требования: _________________________ ____________________________________________ ____________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Концевые выключатели |  |  |  |  | □ одиночные □ сдвоенные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Промежуточные выключатели □ одиночные □ сдвоенные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Комментарии к опросному листу: